Администрация

Елнатского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области

Постановление

от 28.02.2012г.		                с.Елнать				№15

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время

года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в

сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

Елнатского сельского поселения

(в редакции постановления от 13.11.2017 №135, от 19.06.2020 №64,

от 13.07.2022 №56, от 14.09.2023 №72)

В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды  из источников наружного водоснабжения на территории Елнатского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учета и проверки  наружного противопожарного водоснабжения на территории Елнатского сельского поселения    (приложение №1).

2. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и  вести строгий учет их количества и технического состояния (приложение №2).

3. Проводить два раза в год инвентаризацию   источников наружного     противопожарного водоснабжения на территории поселения, результаты проверки оформлять актом (приложение №3). Оборудовать источники противопожарного водоснабжения в  соответствии с требованиями НПБ.

4. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 37 Устава Елнатского сельского поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  ведущего специалиста администрации Елнатского сельского поселения А.Б.Туманову.

Глава администрации 					Г.И.Гарнова

Приложение №1

к постановлению администрации

Елнатского сельского поселения

от 28.02.2012  №15

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Елнатского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Елнатского сельского поселения и обязательны для исполнения организациями, учреждениями, находящимися на территории Елнатского сельского поселения, Администрацией Елнатского сельского поселения, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – открытые и закрытые пожарные водоемы,  а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут организации, учреждения,  в ведении которых находятся пожарные водоемы, или Администрация поселения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций и учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоемам  должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии  колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями.

2.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация Елнатского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

-степень заполнения водой и возможность его пополнения;

-наличие площадки перед водоемом для забора воды;

-наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации Елнатского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Елнатского сельского поселения, органа государственного пожарного надзора.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- строительства новых водоемов.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт результатов проверки противопожарного водоснабжения, находящегося на территории Елнатского сельского поселения (приложение №3) и реестр противопожарного водоснабжения на территории Елнатского сельского поселения (приложение №2).

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Администрация поселения, в ведении которой находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязана в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоемах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

6.2. В случае замерзания пожарных водоемов  необходимо прорубить проруби и поддерживать их в незамерзающем состоянии.

Приложение №2

к постановлению администрации

Елнатского сельского поселения

от 28.02.2012г. № 15

(в редакции постановления

от 13.11.2017 №135, от 19.06.2020 №64,

от 13.07.2022 №56, от 14.09.2023 №72)

РЕЕСТР

противопожарного водоснабжения на территории   Елнатского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем водоисточника (куб. м.) | Место расположения в населенном пункте | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | с.Елнать | 42 | ул.Комсомольская, около дома №2 | Противопожарный водоем |  |  |
| 2 | с.Елнать | 40 | ул. Лесная, около дома №29 | Противопожарный водоем |  |  |
| 3 | с.Елнать | 40 закрытый | ул. Зеленая, рядом с домом №7 | Резервуар закрытый |  |  |
| 4 | с.Елнать |  | Пирс на бывшей территории РММ Усть-Елнать | река Елнать |  |  |
| 5 | с.Елнать |  | ул. Сиротина, дом №15 (школа), дом №10 (детский сад); котельные №14 (ул. Речная), №18 (ул. Пушкина) | 4 кран-гайки |  |  |
| 6 | с.Елнать |  | ул. Сиротина: - на перекрестке с ул. Гагарина, - напротив дома №8, - между школой и детским садом |  | 3 гидранта |  |
| 7 | с.Елнать |  | ул.Молодежная, около артезианской скважины |  | 2 гидранта |  |
| 8 | с.Елнать |  | ул.Гагарина: - около дома №32, - около дома №26, - около дома №16, -напротив дома №9 |  | 4 гидранта |  |
| 9 | с.Елнать |  | ул.Ленинская, около дома №14 |  | 1 гидрант |  |
| 10 | с.Елнать |  | ул.Мира, около дома №2 |  | 1 гидрант |  |
| 11 | с.Елнать |  | ул.Речная, напротив котельной №14 |  | 1 гидрант |  |
| 12 | д.Васильевка | 48 | до въезда в населенный пункт справа |  | Противопожарный водоем |  |
| 13 | д. Мазнево | 42 | Около дома №1 |  | Противопожарный водоем |  |
| 14 | с.Дорки | 54 | ул. Центральная, около дома №1 (на въезде в село) |  | Противопожарный водоем |  |
| 15 | с.Дорки |  | ул. Центральная |  | река Паж |  |
| 16 | с.Дорки | 50 закрытый | ул. Полевая, напротив дома №6 |  | Резервуар закрытый |  |
| 17 | д. Беляево | 48 | сзади дома №5 (в начале деревни) |  | Противопожарный водоем |  |
| 18 | д.Пелевино |  | ПГ №2 - ул.Советская, напротив дома №14 |  | 1 гидрант |  |
| 19 | д. Пелевино |  | ПГ №1 -ул.Центральная: -напротив дома №7(ДК) |  | 1 гидрант |  |
| 20 | д.Пелевино |  | ПГ №6 - ул.Мира, напротив дома №6 |  | 1 гидрант |  |
| 21 | д.Пелевино |  | ПГ №3 - ул.Полевая, напротив дома №1 |  | 1 гидрант |  |
| 24 | д.Пелевино | 40 | ул. Центральная |  | Противопожарный водоем |  |
| 25 | д.Лобаны | 50 | ул.Цветочная |  | Противопожарный водоем |  |
| 26 | с.Тихон-Воля | 40 | ул.Нагорная |  | Противопожарный водоем |  |

ИТОГО: противопожарные водоемы -  9

закрытые резервуары	     -    2

гидранты			     -  16

кран-гайки                             -    4

реки		                 -    2

Приложение №3

к постановлению администрации

Елнатского сельского поселения

от 28.02.2012 №15

АКТ

результатов проведения проверки пожарного водоснабжения, расположенного на территории Елнатского сельского поселения

с. Елнать                                                                                      от «___»____________г

Комиссия в составе:

Председателя: __________________________________________________________

Членов комиссии: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

в период с «___»_____________ г. по «___»___________ г.

провели проверку и инвентаризацию водоисточников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Елнатского сельского поселения. Комиссия установила:

1.Всего водоисточников по поселению __________________________

2.Пожарные гидранты _________________________________________

3.Пожарные водоемы _________________________________________

4.Количество и наименование безводных населенных пунктов ___

_________________________________________________

5.Количество неисправных гидрантов ______________________________

6.Количество неисправных пожарных водоемов ______________________

7.Количество пожарных водоемов, требующих ремонта ________________

8.Количество пожарных водоемов, у которых отсутствует подъезд с твердым покрытием _______________________________________________________

9.Количество вновь построенных пожарных водоемов ___________________

10.Количество финансовых средств, израсходованных на содержание источников пожарного водоснабжения __________________________________________________

_________________________________________________________________________

Председатель комиссии __________________/___________________

Члены комиссии _______________________/____________________

______________________/_____________________