**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Елнатского сельского поселения за 2018 год**

Протокол лабораторных исследований от 09.02.2018г. № 740 д. Лобаны, артскважина

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»

Протокол лабораторных исследований от 16.03.2018г. № 3070 с. Елнать - Затон , ул. Ломоносова, д.5, ВРК

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»

Протокол лабораторных исследований от 23.04.2018г.№ 5228 с. Елнать- Затон, ВРК, ул. Невская, около дома № 6

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

Протокол лабораторных исследований от 23.04.2018г. № 5233 с. Елнать- Затон, артскважина

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

Протокол лабораторных исследований от 23.04.2018г.№ 5229 д. Пелевино, ВРК, около дома №5

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

Протокол лабораторных исследований от 23.04.2018г.№ 5230 с. Елнать, ВРК, ул. Гагарина, около дома № 11

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

Протокол лабораторных исследований от 23.04.2018г.№ 5231 с. Дорки, ВНБ, ул. Центральная, около дома № 2

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

Протокол лабораторных исследований от 23.04.2018г.№ 5232 с. Дорки, ВРК, ул. Школьная, около дома № 11

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

Протокол лабораторных исследований от 23.04.2018г.№ 5233 д.Лобаны, ВРК, ул., около дома № 15

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».