**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Елнатского сельского поселения за 2017 год**

Протокол лабораторных исследований от 20.03.2017г. № 2060 с. Тихон-Воля, артскважина

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»

Протокол лабораторных исследований от 16.03.2017г. № 2061 с. Тихон-Воля, ул. Нагорная ВРК около дома № 7:

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»

Протокол лабораторных исследований от 19.03.2017г.№ 3069 с. Елнать (Затон), артскважина:

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

Протокол лабораторных исследований от 16.03.2017г.№ 3070 с. Елнать(Затон), ВРК, ул Камская., около дома № 5

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

Протокол лабораторных исследований от 13.04.2017г. № 3150 д. Лобаны, артскважина

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»