**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Елнатского сельского поселения за 2019 год**

Протокол лабораторных исследований от 26.07.2019г. № 10304 с. Тихон-Воля, ул. Школьная, водоразборная колонка около д.9

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»

Протокол лабораторных исследований от 26.07.2019г. № 10303 с. Тихон-Воля, ул. Школьная, водоразборная колонка около д.1

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»