**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Елнатского сельского поселения за 2017 год**

Протокол лабораторных исследований от 13.04.2017г. № 3150 д. Лобаны, артскважина

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»

Протокол лабораторных исследований от 10.04.2017г. № 3151 д.Лобаны , ул. Молодежная, ВРК около дома № 10:

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»

Протокол лабораторных исследований от 13.04.2017г.№ 3152 д. Пелевино, артскважина:

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

Протокол лабораторных исследований от 13.04.2017г.№ 3153 д. Пелевино, водоразборная колонка, ул. Советская, около дома № 14

Оценка результатов:

Представленная проба «Вода питьевая» по исследованным показателям

отвечает требованиям Сан Пин 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».